ООО «НПП «Центр реле и автоматики»

Г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.5Б, Тел.: (8352) 23-87-86, 44-85-49,

e-mail: info@releavtomatica.ru, сайт: www.centrrele.ru

|  | Опросный лист на заказ ЩО-70 | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер панели |  |
| 2 | Номинальное напряжение, В |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |
| 4 | Материал и сечение сборных шин, мм |  |  |
| 5 | Схема главных цепей |  |
| 6 | Тип панели | ЩО70-_-__ |
| 7 | Материал и сечение N— шины, мм |  |
| 8 | Материал и сечение P — шины, мм |  |
| 9 | Назначение панели |  |
| 10 | Назначение линии (надпись в рамке) |  |
| 11 | Тип коммутирующего защитного аппарата | Автомат | Тип |  |
| 12 |  |  | Ном. ток (корпус) |  |
| 13 |  |  | Каталожный номер |  |
| 14 |  | Рубильник | Тип |  |
| 15 |  |  | Ном. Ток, А |  |
| 18 | Номинальный ток расцепителя автомата |  |
| 19 | Пределы уставок по току расцепителей автомата | замедленного срабатывания, А |  |
|  |  | мгновенного срабатывания, А |  |
| 20 | Тип привода |  |
| 21 | Выдержка времени защиты от тока которого замыкания, сек |  |
| 22 | Предохранитель | Ток предохранителя |  |
|  |  | Ном. ток предохранителя, А |  |
|  |  | Ток плавкой вставки предохранителя, А |  |
| 23 | Номинальный ток трансформатора тока, А | ТШП-0,66 0,5S |  |
|  |  | ТШП-0,66 0,5 |  |
| 24 | Количество и сечение кабелей |  |  |
| 25 | Амперметр шкала, А |  |  |
| 26 | Вольтметр шкала, А |  |  |
| 27 | Счетчик электрической энергии |  |  |
| 28 | Наличие АВР |  |  |
| 29 | Щиток утечки электроэнергии |  |  |
| 30 | Количество панелей (в том числе торцевых) |  |  |

Объект:

Заказчик, адрес, телефон:

Проектная организация, адрес, телефон: